## rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  | strana 1/5
Stavba: | DOBŘÍŠ - POLIKLINIKA, Pražská čp. 38, OPRAVA ELEKTROINSTALACE
Část: | D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Objekt: | REKAPITULACE
Investor: | Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel: | PETR SEMILSKÝ PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV, IČ: 693 72 659, Kamýk nad Vltavou 222, 262 63
Datum: | duben 2020
P.č. | SPECIFIKACE POLOŽKY | % | základ DPH | celk.cena bez DPH
1 | SO 01 Úpravy na kmenovém vedení 0,4kV a TOTÁL STOP, materiál | 0 |  | 0
2 | SO 02 obvody od RH, materiál | 0 |  | 0
3 | SO 03 Strukturovaná kabeláž + EZS, materiál | 0 |  | 0
4 | GZS … % z C21M a navázaný materiál |  |  | 0
5 | materiál celkem |  |  | 0
6 | SO 01 Úpravy na kmenovém vedení 0,4kV a TOTÁL STOP, montáž | 0 |  | 0
7 | SO 02 obvody od RH, montáž | 0 |  | 0
8 | SO 03 Strukturovaná kabeláž + EZS, montáž | 0 |  | 0
9 | přidružené výkony z C21M ....% |  |  | 0
10 | montážní práce celkem |  |  | 0
11 | CELKEM URN |  |  | 0
DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
12 | Elektroměrový rozvaděr ER.1 | 0 |  | 0
13 | Hlavní rozvaděč RH | 0 |  | 0
14 | svodič bleskových proudů typ I+II, 25/275kA v typizované skříni | 0 |  | 0
15 | doprava dodávek |  |  | 0
16 | dodávky celkem bez DPH |  |  | 0
17 | mezisoučet, URN + dodávky zařízení |  |  | 0
18 | zařízení staveniště ( hl.III) ….. % |  |  | 0
19 | koordinace s ostatními profesemi ...…% Podledy ) |  |  | 0
20 | výchozí revizní zpráva
21 | zpracování a tisk dokumentace skutečného provedení …. %
22 | celkem elektroinstalace bez DPH
Obsah:
strana 1 | REKAPITULACE
strana 2 | SO 01 Úpravy na kmenovém vedení 0,4kV a TOTÁL STOP, materiál + montáž
strana 3 | SO 02 obvody od RH, materiál
strana 4 | SO 02 obvody od RH, montáž
strana 5 | SO 03 Strukturovaná kabeláž + EZS, materiál + montáž
Poznámky a upozornění
1. komponenty kalkulovány v základních řadách - např. ABB-TANGO, Schneider-elektric-UNICA, Legrand-VALENA + 5% až 8% 2. ceny platné k 1. 6. 2020 3. NEKALKULOVÁNO : - demontáže stáv. elektroinstalace, požární ucpávky, samostatné požární úseky pro kabelová vedení v NÚC - začištění výseků, úklid, odvoz staveb. sutě a demontovaného materiálu
vypracoval: Petr semilský
tel. 602 693 126
dne: 25. 6. 2020

## SO01 km.vedení+PBŘ-mat.+mont.
VÝKAZ VÝMĚR | [5 empty] | strana 2/5
Stavba: | DOBŘÍŠ - objekt čp.66, oprava elektroinstalace v prostorech Policie ČR
Část: | D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Objekt: | SO 01 Úpravy na kmenovém vedení 0,4kV a TOTÁL STOP, materiál + montáž
Investor: | Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel: | PETR SEMILSKÝ PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV, IČ: 693 72 659, Kamýk nad Vltavou 222, 262 63
Datum: | červen 2020
P.č. | kód | Specifikace položky - materiál | mj | Množství celkem | Cena jednotková | Celkem
1 | 33885 | Vodič H07V-K 35 zž ( připojení SPD ) | m | 6 |  | 0
2 | 33884 | Vodič H07V-K 25 zž ( připojení SPD + ER.1) | m | 25 |  | 0
3 | 2946 | Kabel CYKY 5Jx16 mm2 ( RH ) | m | 8 |  | 0
4 | 2920 | Kabel CHKE-V 2Ox1,5 mm2 ( tlačítko ) | m | 30 |  | 0
5 | 2920 | Kabel CHKE-V 3Dx1,5 mm2 - ( napěť.spoušť ) | m | 10 |  | 0
6 | 92 | kabelové příchytky 24-29mm | ks | 6 |  | 0
7 | 92 | příchytky s funkční integritou, (TOTÁL+CENTRÁLSTOP) | ks | 18 |  | 0
8 | 11111 | sádra | kg | 10 |  | 0
X | materiál celkem |  |  |  |  | 0
P.č. | kód | Specifikace položky - montáž | mj | Množství celkem | Cena jednotková | Celkem
1 | 210190005 | ER.1, osazení včetně ukončení vodičů | ks | 1 |  | 0
2 | 210191541 | svodič.bleskových proudů SPD - T1+T2 v typizované skříni |  | 1 |  | 0
3 | 210800651 | Vodič H07V-K 35 č ( směr : POP.4) | m | 6 |  | 0
4 | 210800650 | Vodič H07V-K 25 zž ( směr : POP.1) | m | 25 |  | 0
5 | 210810310 | Kabel CYKY 5Jx16 mm2 ( R1.2 ) | m | 8 |  | 0
6 | 210810041 | Kabel CHKE-V 2Ox1,5 mm2 ( tlačítko ) | m | 30 |  | 0
7 | 210810045 | Kabel CHKE-V 3DJx1,5 mm2 - ( napěť.spoušť ) | m | 10 |  | 0
8 | 220261143 | kabelové příchytky 24-29mm | ks | 6 |  | 0
9 | 220261143 | příchytky s funkční integritou, (TOTÁL+CENTRÁLSTOP) | ks | 18 |  | 0
10 | 97403-1134 | výseky drážek + průrazy + úprava niky pro SPD
11 | 215991100 | kontrolní měření systému hlavního pospojování
12 | 320410001 | Celková prohlídka el.zařízení a vyhotovení revizní zprávy
X | montáž celkem |  |  |  |  | 0

## SO02 obvody od RH-materiál
VÝKAZ VÝMĚR | [5 empty] | strana 3/5
Stavba: | DOBŘÍŠ - objekt čp.66, oprava elektroinstalace v prostorech Policie ČR
Část: | D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Objekt: | SO 02 obvody od RH, materiál
Investor: | Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel: | PETR SEMILSKÝ PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV, IČ: 693 72 659, Kamýk nad Vltavou 222, 262 63
Datum: | červen 2020
P.č. | kód | Specifikace položky | mj | Množství celkem | Cena jednotková | Celkem
1 | 788 | přívodka 32A/400V, 5P od náhradního zdroje, IP 44,pod omítku | m | 1 |  | 0
2 | 2944 | Kabel CYKY 5Jx10 mm2 ( od záložního zdroje ) | m | 10 |  | 0
3 | 2921 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( zálohované obvody ) | m | 420 |  | 0
4 | 2920 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( zálohované obvody) | m | 130 |  | 0
5 | 2920 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( zálohované obvod- ovl. osvětlení) | m | 20 |  | 0
6 | 2943 | Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) | m | 12 |  | 0
7 | 2921 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( VZT.1 + VZT.2 ) | m | 45 |  | 0
8 | 2921 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( nezálohované obvody - zásuvky) | m | 470 |  | 0
9 | 2920 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( nezálohované světel. obvody) | m | 410 |  | 0
10 | 2920 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( nezálohované osvětlení - ovládání ) | m | 50 |  | 0
11 | 2960 | Kabel CHKE-R 5Jx1,5 mm2 (vývod ke svítidlům: hala+chodba.2) | m | 15 |  | 0
12 | 2920 | Kabel CHKE-R 3Jx1,5 mm2 (vývod ke svítidlům: hala+chodba.2) | m | 15 |  | 0
13 | 2920 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( 2x připojení sociál. zařízení) | m | 40 |  | 0
14 | 2920 | Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( soumrak.čidlo ) | m | 10 |  | 0
15 | 33745 | Vodič CY 4 zž ( pospojení stáv.soc. zařízení - nekalkulováno ) | m | 0 |  | 0
16 | 33746 | Vodič CY 6 zž ( základn.stanice rádiového vys. + RACK ) | m | 80 |  | 0
17 | 33854 | Vodič CY 10 zž ( VZT.2 ) | m | 20 |  | 0
18 | 1487 | svorka BERNARD vč. CU-pásku | ks | 5 |  | 0
19 | 701 | spínač řaz.1, do KU 68, IP 20 , komplet | ks | 13 |  | 0
20 | 702 | spínač řaz.5, do KU 68, IP 20, komplet | ks | 3 |  | 0
21 | 703 | spínač řaz.6, do KU 68, IP 20, komplet | ks | 7 |  | 0
22 | 703 | spínač řaz.2x 6, do KU 68, IP 20,komplet | ks | 1 |  | 0
23 | 702 | spínač řaz.7, do KU 68, IP 20,komplet | ks | 3 |  | 0
24 | 700 | tlačítko do KU 68, IP 20 ( ventilátor ), komplet | ks | 2 |  | 0
25 | 35046 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, komplet | ks | 85 |  | 0
26 | 35046 | Zásuvka dvounásobná 16A/230V do KU 68, IP 20, komplet | ks | 19 |  | 0
27 | 614 | přístrojová přechodka ( el.sporák ) do KU 68, komplet, IP 20 | ks | 1 |  | 0
28 | 302 | Krabice přístrojová - odbočná KU68 | ks | 75 |  | 0
29 | 302 | instalační krabice pro přístroje na povrch, IP 20 | ks | 2 |  | 0
30 | 30014 | vkládací lišta 18x13mm | m | 2 |  | 0
32 | 366 | přístroj.podložka pro parapet.kanál 100x60mm dvojnásobná, v SO03 | ks | 0 |  | 0
33 | 366 | přístroj.podložka pro parapet.kanál 100x60mm trojnásobná, v SO03 | ks | 0 |  | 0
34 | 366 | přístrojová krabice pro parapetní kanál 100x60mm, v SO03 | ks | 0 |  | 0
35 |  | parapetní kanál 100x60mm vč.rohohových, spoj. a konc.rohů - kalkulováno v SO03-slaboproud | m | 0 |  | 0
36 | 11020 | multifunkční relé na DIN-lištu ( do stáv.rozvodnice na WC ) | ks | 1 |  | 0
37 | 92 | svazkový držák, FeZn s funkční integritou | ks | 55 |  | 0
38 | 32188 | LED-liniové sv., 57W, 6200lm, 4000K, IP 20, matná mřížka rozměry: 1558x264x60 mm označení dle legendy na výkrese: A | ks | 9 |  | 0
39 | 32188 | LED-liniové sv., 37W, 4000lm, 4000K, IP 20, matná mřížka rozměry: 1258x264x60 mm označení dle legendy na výkrese: B | ks | 14 |  | 0
40 | 32188 | LED-liniové sv., 25W, 3600lm, Ra 80, 4000K, IP20, opálový kryt rozměry: 1210x110x60 mm označení dle legendy na výkrese: C | ks | 6 |  | 0
41 | 32188 | LED - 20W, 2500lm, Ra 80, 4000K, IP 20, opálový kryt rozměry: 630x110x60 mm označení dle legendy na výkrese: D | ks | 1 |  | 0
42 | 47313 | LED-vestavné svítidlo 32W, 4100lm, opálový kryt rozměry: 569x596x90mm, označení dle legendy na výkrese: E | ks | 5 |  | 0
43 | 32130 | LED-stropní svítidlo 27W, opál. PMMA kryt. IP 44, označení na výkrese : F | ks | 2 |  | 0
44 | 32188 | LED-20W, liniové svítidlo s integr.spínačem, KO-kryt, 2200lm, rozměry : 1200x32x43, IP 54, označení dle legendy na výkr.: N | ks | 1 |  | 0
45 | 34001 | nouzové vestav.svítidlo LED-3W/1hod, 350lm,univerzální optika rozměry:95x95x47,7mm, označ. dle legendy na výkrese: N2 | ks | 2 |  | 0
46 | 34001 | nouz. vestav.svítidlo LED-3W/1hod,350lm,optika pro únik.cesty rozměry:95x95x47,7mm, označ. dle legendy na výkrese: N1 | ks | 1 |  | 0
47 | 34001 | nouz.přisaz.svítidlo LED-1W/1hod, 130lm rozměry: 276x143x44mm, označ. dle legendy na výkrese: N3 | ks | 1 |  | 0
48 | 1473 | připoj.svorka - uzemňvací bod pro záložní zdroj | ks | 1 |  | 0
49 | 1111 | sádra | kg | 40 |  | 0
X | materiál celkem |  |  |  |  | 0
Note on F51: Semilsky:

## SO02 obvody od RH-montáž
VÝKAZ VÝMĚR | [5 empty] | strana 4/5
Stavba: | DOBŘÍŠ - objekt čp.66, oprava elektroinstalace v prostorech Policie ČR
Část: | D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Objekt: | SO 02 obvody od RH, montáž
Investor: | Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel: | PETR SEMILSKÝ PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV, IČ: 693 72 659, Kamýk nad Vltavou 222, 262 63
Datum: | červen 2020
P.č. | kód | Specifikace položky | mj | Množství celkem | Cena jednotková | Celkem
1 | 210111013 | přívodka 32A/400V, 5P od náhradního zdroje, IP 44,pod omítku | m | 1 |  | 0
| 210190011 | ER.1 - montáž pod omítku, osazení včetně uknčení vodičů | ks | 1 |  | 0
| 210190005 | RH - montáž pod omítku, osazení včetně uknčení vodičů | ks | 1 |  | 0
2 | 210810053 | Kabel CYKY 5Jx10 mm2 ( od záložního zdroje ) | m | 10 |  | 0
3 | 210810046 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( zálohované obvody ) | m | 420 |  | 0
4 | 210810045 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( zálohované obvody) | m | 130 |  | 0
5 | 210810045 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( zálohované obvod- ovl. osvětlení) | m | 20 |  | 0
6 | 210810056 | Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 ( el.sporák ) | m | 12 |  | 0
7 | 210810046 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( VZT.1 + VZT.2 ) | m | 45 |  | 0
8 | 210810046 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( nezálohované obvody - zásuvky) | m | 470 |  | 0
9 | 210810045 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( nezálohované světel. obvody) | m | 410 |  | 0
10 | 210810045 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( nezálohované osvětlení - ovládání ) | m | 50 |  | 0
11 | 210810055 | Kabel CHKE-R 5Jx1,5 mm2 (vývod ke svítidlům: hala+chodba.2) | m | 15 |  | 0
12 | 210810045 | Kabel CHKE-R 3Jx1,5 mm2 (vývod ke svítidlům: hala+chodba.2) | m | 15 |  | 0
13 | 210810045 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( 2x připojení sociál. zařízení) | m | 40 |  | 0
14 | 210810045 | Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( soumrak.čidlo ) | m | 10 |  | 0
15 | 210800546 | Vodič CY 4 zž ( pospojení stáv.soc. zařízení - nekalkulováno ) | m | 0 |  | 0
16 | 210800547 | Vodič CY 6 zž ( základn.stanice rádiového vys. + RACK ) | m | 80 |  | 0
17 | 210800647 | Vodič CY 10 zž ( VZT.2 ) | m | 20 |  | 0
18 | 210220321 | svorka BERNARD vč. CU-pásku | ks | 5 |  | 0
19 | 210110041 | spínač řaz.1, do KU 68, IP 20 , komplet | ks | 13 |  | 0
20 | 210110043 | spínač řaz.5, do KU 68, IP 20, komplet | ks | 3 |  | 0
21 | 210110045 | spínač řaz.6, do KU 68, IP 20, komplet | ks | 7 |  | 0
22 | 210110045 | spínač řaz.2x 6, do KU 68, IP 20,komplet | ks | 1 |  | 0
23 | 210110046 | spínač řaz.7, do KU 68, IP 20,komplet | ks | 3 |  | 0
24 | 210110040 | tlačítko do KU 68, IP 20 ( ventilátor ), komplet | ks | 2 |  | 0
25 | 210111012 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V, IP20, komplet | ks | 85 |  | 0
26 | 210111012 | Zásuvka dvounásobná 16A/230V, IP 20, komplet | ks | 19 |  | 0
27 | 210010323 | přístrojová přechodka ( el.sporák ) do KU 68, komplet, IP 20 | ks | 1 |  | 0
28 | 210010301 | Krabice přístrojová - odbočná KU68 | ks | 75 |  | 0
29 | 210010331 | instalační krabice pro přístroje na povrch, IP 20 | ks | 2 |  | 0
30 | 215012110 | vkládací lišta 18x13mm | m | 2 |  | 0
31 | 215012250 | přístroj.podložka pro parapet.kanál 100x60mm dvojnásobná, v SO03 | ks | 0 |  | 0
32 | 215012250 | přístroj.podložka pro parapet.kanál 100x60mm trojnásobná, v SO03 | ks | 0 |  | 0
33 | 215012250 | přístrojová krabice pro parapetní kanál 100x60mm, v SO03 | ks | 0 |  | 0
34 | 210010331 | přístrojová krabice pro parapetní kanál 100x60mm | ks | 74 |  | 0
35 | 215012150 | parapetní kanál 100x60mm vč.rohohových, spoj. a konc.rohů - kalkulován v SO03-slaboproud | m | 0 |  | 0
36 | 210320006 | multifunkční relé na DIN-lištu ( do stáv.rozvodnice na WC ) | ks | 1 |  | 0
37 | 220261143 | svazkový držák, FeZn s funkční integritou | ks | 55 |  | 0
38 | 210201021 | LED-liniové svítidlo, přisazená montáž | ks | 30 |  | 0
39 | 210201021 | LED-vestavné svítidlo rozměry: 569x596x90mm, označení dle legendy na výkrese: E | ks | 5 |  | 0
40 | 210200007 | LED-stropní svítidlo 27W, opál. PMMA kryt. IP 44, označení na výkrese : F | ks | 2 |  | 0
41 | 210201022 | LED-20W, liniové svítidlo s integr.spínačem, KO-kryt, 2200lm, rozměry : 1200x32x43, IP 54, označení dle legendy na výkr.: N | ks | 1 |  | 0
42 | 216203050 | nouzové vestav.svítidlo,rozměry:95x95x47,7mm, označ. N1 a N2 | ks | 2 |  | 0
43 | 210200007 | nouz.přisaz.svítidlo LED-1W/1hod, 130lm rozměry: 276x143x44mm, označ. dle legendy na výkrese: N3 | ks | 1 |  | 0
44 | 210220302 | připoj.svorka - uzemňvací bod pro záložní zdroj | ks | 1 |  | 0
45 | 210010322 | přepojení stáv.elektroinstalace v neřešných soc. zářízeních na nový přívod od RH | ks | 2 |  | 0
46 | 210010322 | přepojení stáv.VZT.2 ( obvod č. 3 ) na nový přívod od RH | ks | 1 |  | 0
47 | 106011 | kontrolní stávajícího místního pospojení v neřešené koupelně
48 | 320410002 | Celková prohlídka el.zařízení a vyhotovení revizní zprávy
49 | 97403-1134 | výseky kabelových drážek a průrazy
X | montáž celkem |  |  |  |  | 0
Note on F51: Semilsky:

## SO03 slaboproud
VÝMĚR | [5 empty] | strana 5/5
Stavba: | DOBŘÍŠ - objekt čp.66, oprava elektroinstalace v prostorech Policie ČR
Část: | D.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Objekt: | SO 03 Strukturovaná kabeláž + EZS, materiál + montáž
Investor: | Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel: | PETR SEMILSKÝ PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV, IČ: 693 72 659, Kamýk nad Vltavou 222, 262 63
Datum: | červen 2020
P.č. | kód | Specifikace položky - materiál | mj | Množství celkem | Cena jednotková | Celkem
1 | 35096 | zásuvka RJ45 |  | 17 |  | 0
2 | 11096 | Kabel UTP Cat.5e | m | 1360 |  | 0
3 | 11096 | Kabel LAM 6x ( 4+2 ) | m | 45 |  | 0
4 | 200 | ohebná trubka 320N/5cm, 16/12mm | m | 10 |  | 0
5 | 200 | ohebná trubka 320N/5cm, 25/21mm | m | 5 |  | 0
6 | 92 | příchytky kabelů vč. Spoj.materiálu | ks | 30 |  | 0
7 | 30014 | vkládací lišta 18x13mm | m | 6 |  | 0
8 | 30018 | vkládací lišta 60x40mm | m | 6 |  | 0
9 | 30022 | parapetní kanál 100x60mm vč.rohohových, spoj. a konc.rohů ( možnost osazení přístr.nosiče, příčky a stínícího kanálu ) | m | 68 |  | 0
10 | 30016 | stínící kanál 40x20mm | m | 54 |  | 0
11 | 30016 | stínící kanál 40x33mm | m | 8 |  | 0
12 | 300 | přístrojová podložka pro parapet.kanál 100x60mm dvojnásobná - kalkulováno v SO02-silnoproud | ks | 16 |  | 0
13 | 300 | přístrojová podložka pro parapet.kanál 100x60mm trojnásobná - kalkulováno v SO02-silnoproud | ks | 14 |  | 0
14 | 366 | přístrojová krabice pro parapetní kanál 100x60mm | ks | 74 |  | 0
15 | 302 | Krabice přístrojová - odbočná KU68 | ks | 2 |  | 0
16 | 366 | instalační krabice pro přístroje na povrch, IP 20 | ks | 2 |  | 0
17 | 1111 | sádra | kg | 15 |  | 0
X | materiál celkem |  |  |  |  | 0
P.č. | kód | Specifikace položky - montáž | mj | Množství celkem | Cena jednotková | Celkem
1 | 210111213 | zásuvka RJ45 |  | 17 |  | 0
2 | 220281307 | Kabel UTP Cat.5e | m | 1360 |  | 0
3 | 220281307 | Kabel LAM 6x ( 4+2 ) | m | 45 |  | 0
4 | 210010001 | ohebná trubka 320N/5cm, 16/12mm | m | 10 |  | 0
5 | 210010003 | ohebná trubka 320N/5cm, 25/21mm | m | 5 |  | 0
6 | 220261143 | příchytky kabelů vč.spoj.materiálu | ks | 30 |  | 0
7 | 215012110 | vkládací lišta 18x13mm | m | 6 |  | 0
8 | 215012130 | vkládací lišta 60x40mm | m | 6 |  | 0
9 | 215012150 | parapetní kanál 100x60mm vč.rohohových, spoj. a konc.rohů ( možnost osazení přístr.nosiče, příčky a stínícího kanálu ) | m | 68 |  | 0
10 | 215012220 | stínící kanál 40x20mm | m | 54 |  | 0
11 | 215012220 | stínící kanál 40x33mm | m | 8 |  | 0
12 | 215012250 | přístrojová podložka pro parapet.kanál 100x60mm dvojnásobná - kalkulováno v SO02-silnoproud | ks | 16 |  | 0
13 | 215012250 | přístrojová podložka pro parapet.kanál 100x60mm trojnásobná - kalkulováno v SO02-silnoproud | ks | 14 |  | 0
14 | 210010331 | přístrojová krabice pro parapetní kanál 100x60mm | ks | 74 |  | 0
15 | 210010301 | Krabice přístrojová - odbočná KU68 | ks | 2 |  | 0
16 | 210010331 | instalační krabice pro přístroje na povrch, IP 20 | ks | 2 |  | 0
17 | 97403-1134 | výseky kabelových drážek a průrazy
18 | 320410002 | Celková kontrola el.zařízení a vyhotovení zprávy do 250.tis.montážních prací - datové rozvody
19 | 220321771 | odzkoučení a vyhotovení zprávy nebo protokolu - EZS
X | montáž celkem |  |  |  |  | 0