## Technická zpráva

- Identifikační údaje

Název stavby:	Úprava komunikací na sídlišti Větrník

Katastrální území: 	Dobříš

Město: 	Dobříš

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Rekonstrukce a novostavba

Druh dokumentace:	Doplnění dokumentace před realizací

Investor:	Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

#### Změny oproti projektu pro stavební povolení

Oprosti dokumentaci pro stavení povolení došlo k několika změnám. Tyto změny byly vyvolány záměrem sjednotit materiálové řešení s komunikacemi v sousedství, které byly realizovány v roce 2019.

- V SO 101 byla nahrazena plocha kolmých stání za dlážděnou.

- V SO 102 bude opraven povrch parkoviště – nahrazen za dlážděný, kolem parkoviště bude osazen nový obrubník

- V SO 104 bude nahrazen povrch šikmých stání za dlážděný.

- V SO 101 a 102 bude nahrazen dvouřádek z kostek za nájezdový obrubník oddělující dlážděná stání od vozovky. Obrubník bude převýšený max 0,05 m oproti asfaltové vozovce.

- Zároveň došlo k drobným posunům uličních vpustí a aktualizaci délky obrubníků.

#### Konstrukce vozovky

Složení konstrukce parkovacích stání

dlažba betonová	DL		80 mm	ČSN 736131-1

ložní vrstva dlažby	L	4/8	 30 mm	ČSN EN 13242

štěrkodrť 	ŠDA	0/32	150 mm	ČSN 736126-1

štěrkodrť 	ŠDA	0/64	150 mm	ČSN 736126-1

celkem			410 mm

Ve Vidově, únor 2020	Ing. Jan Dudík